## Abfrage
Dokumentenbedarfsliste
|  | Technischer Bereich: |  |  | Verantwortliche Stelle:
|  | - - - - - - - - - - Maschinentechnik - - - - - - - - - - | A übergeordnetes Management
|  | Sachgebiet: |  |  | Verantwortlicher:
|  | AKZ: | SKL: |  | Datum:
Beschreibende Dokumentation
|  |  |  | DCC |  | DCC | DCC
Antriebs Dokumentation
|  |  |  | DCC |  | DCC | DCC
Qualitäts Dokumentation
|  |  |  | DCC |  | DCC | DCC
Zeichnungen
|  |  |  | DCC |  | DCC | DCC
zusätzlich benötigte Dokumentation
(nur Ausfüllen, wenn die Unterlagen nicht über
'Dokumentationsbedarf' ausgewählt werden können)
|  | Technischer Bereich: |  |  | Verantwortliche Stelle:
|  | Sachgebiet: |  |  | Verantwortlicher:
|  | AKZ: | SKL: |  | Datum:
Beschreibende Dokumentation
Antriebs Dokumentation
Qualitäts Dokumentation
Zeichnungen
2

## Matrix
DCC/DAS |  |  |  |  | Technischer Bereich
M |  |  |  |  | Elektrotechnik (einschließlich Steuerungs-, Informations- und Kommunikationstechnik)
[7 empty] | DCC A 2,3 |  |  | Technischer Bereich
[6 empty] | beschreibende Doku | [6 empty] | Antrieb | [7 empty] | Qualitätsdoku | [13 empty] | Zeichnungen
| GuD KW | Steinkohle KW | Betriebsmittelschlüssel | Agreggateschlüssel | SKL | Betriebsanleitung Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Scmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Scmiermittellisten | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrebsanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerstörungsfreie Werkstoffprüfungen | TÜV Dokumente | Berechnungen | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnung allgemein | Zusammenstellungs- zeichnungen | Explosions- zeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montage- zeichnungen | Aufstellungspläne | Anordnungsläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | Fundamentpläne | RI Schemata | Übersichtsschema
DCC | [5 empty] | DC01 | DC00 | DC00 | DA00 | PD00 | FQ01 | PB00 | DC01 | DC00 | DC00 | DA00 | PD00 | FQ01 | FS01 | FF00 | QZ00 | QZ00 |  | QZ10 | QZ10 | QZ10 | QZ10 | QA10 | QZ10 | QZ10 | TZ02 | WT10 | DD02 | QZ10 | TC00 | TB00 | TC00 | TB00 | TB00 | MB30 | TC11 | TC00 | LU01 |  |  |  | LB30 | FB00 | FB00
DAS | [5 empty] | XR01 | XR01 | XM01 | XA01 | XP03 | XS01 | XP06 | YR03 | YW02 | YW01 | YA01 |  | YL07 | YS | YF | QZ04 | QM07 |  | QX08 | QP05 |  | QW | QS06 | QS04 | QS06 | QW03 | QW | QB08 | QA | XB03 | XK | XK01 | XK05 | XK04 | XH01 | XJ | XB06 | XB05 |  |  |  | XB03 | XG03 | UE
Armaturen | x | x | KA | AA | ARM | x | x |  | x | x | x | x | [8 empty] | x | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | x | x | x
Stellantrieb Kraft | x | x | MM, MS |  | AKM | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | x | [13 empty] | x | x | x | x |  |  | x
Stellantrieb Magnet | x | x | -Y |  | AMG | [7 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | x | x | x |  |  | x
Stellantrieb Motor | x | x | -M |  | EMS | [7 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [13 empty] | x | x | x | x |  |  | x
Schleusen, Abschließungen (Zellradschleusen) |  | x |  | AB |  | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | x |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x | x | x
Stellantrieb Kraft |  | x | MM, MS |  | AKM | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | x | [13 empty] | x | x | x | x |  |  | x
Stellantrieb Magnet |  | x | -Y |  | AMG | [7 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | x | x | x |  |  | x
Stellantrieb Motor |  | x | -M |  | EMS | [7 empty] | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [13 empty] | x | x | x | x |  |  | x
Wärmübertrager | x | x | KC | AC | APP | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
Dreh- Fahr- Schwenk- Hubwerke | x | x | KE | AE |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
Kessel (Verbrennungsinricht-ungen) |  | x | KV | AH, AV | KFB | x | x | x | x |  | x | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
Zuteiler |  | x | KF | AF | TBG | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [11 empty] | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
Heizungen E |  | x: x; AF: AH; TBG: EHZ |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | [10 empty] | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
Kältemaschinen | x | x |  | AH | UAK | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
Lüfter | x | x | KN | AN | PKV | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [13 empty] | x |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
Zerrkleinerungsmaschi-nen (Mühlen, Brecher) |  | x | KJ | AJ | SZV | x | x | x | x | x |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
Rührwerke |  | x | KM | AM | MIR | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
Turbinen | x | x | MT |  | TUR | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x
Verdichter | x | x | KN | AN | PVK | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
Pumpen | x | x | KP | AP | PVK | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x
Filter | x | x | KT | AT | APP | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x |  |  | x
Brenner | x | x | KV | AV | BRN | x | x | x | x |  | x | x | [8 empty] | x | x |  | x | [7 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x
Motoren | x x x x: x; x x x x: x; KN KP KT KV: -M; PVK PVK APP BRN: EMO |  |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | [10 empty] | x |  |  | x |  | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x
Verstll-,Spanneinrichtungen für nichtelektrische Größen | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | bar: x x x x; AN AP AT AV; x x x x to x x x x
Brems-, Getriebe,Kupplungsaggregate, nichtelektrotechnische Umsetzer | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | bar: x x x x to x x x x; AN AP AT AV; x x x x to x x x x
Stationäre Bearbeitungsmashinen Behandlungsmaschinen | [9 empty] | x | x | x | [8 empty] | x | x | [13 empty] | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x | bar: x x x x to x x x x; AN AP AT AV; x x x x to x x x x
Prüf-, Überwachungseinrichtungen zur Anlagenerhaltung | [10 empty] | x | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |  | x | x | bar: x x x x to x x x x; AN AP AT AV; x x x x to x x x x
Speichereinrichtungen (Behälter) | x | x | KD | BB | APP | x | x | x | x | x |  | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x
Schächte (nur für Montage, Instandhaltung) | [21 empty] | x |  | x |  | x | x | [6 empty] | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  | x | bar: x to x; BB; x to x
Fundamente | [21 empty] | x |  | x |  |  | x | [6 empty] | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  | x | bar: x to x; BB; x; x
Strahler, Injektoren, Ejektoren (Rußbläser) |  | x | KT | BN | ERB | x | x | x | x | x |  | x | [8 empty] | x | x | [5 empty] | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | x
Durchfluß-,Durchsatzbegrenzer, Drosselblenden (nicht Meßblenden) | x | x | KA | BP | MWA | x |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | x
Halterungen, Tragevorrichtungen, Gerüste, Rohrdurchführungen | x | x | MR | BQ | HAB | x |  | x | x |  | x | x | [8 empty] | x | x |  | x | [9 empty] | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
Rohrleitungen, Kanäle, Rinnen | x | x | MR | BR | RKR | x |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x |  |  |  | x
Schalldämpfer | x | x | MR, KD | BS | RTL | x |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  |  | x
Rauchgas- Katalysatormodule |  | x | MR | BT | RKR | x |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x
Isolierungen, Umschließungen | x | x: x; KT: MR; BN: BU; ERB: DIS; x: x | [10 empty] | x | x |  | x | [9 empty] | x | [7 empty] | x
Gehäuse | x | x |  | HA | MSZ | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x
Läufer | x | x |  | HB | MSZ | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x
Lager | x | x |  | HD | MSZ | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  | x |  |  |  |  | x | x |  |  |  | x
Generatoraggregate | x | x | -G | AG | GNT | x | x | x | x | x |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | x | x
Leittechnische Einrichtungen, Systeme |  | x: YR03; x: YW02; x: YW01; x: YA01 | YL07 | XP06 | YR03 | YW02 | YW01 | YA01 |  | YL07 | YS | YF | QE06 | QE03 | QE | [9 empty] | QE |  |  | YM01 | YF05 | [5 empty] | YD02 | YD | YS | YB03 |  |  | YF05
Strahlungsgrößen (Wärmestrahlung, Flammenüberwachung nicht CR, CQ) | x | x | QB,QP | CB |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
Dichte | x | x | QB,QP, QR | CD |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
Elektrische Größen (Strom, Spannung, Leistung, Frequenz) | x | x | QB,QP | CE |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [11 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
Durchfluss, Durchsatz (Messblenden) | x | x | QB,QP, QR | CF | ESV | x |  | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
Abstand, Länge, Stellung, Drehrichtung | x | x | QB,QP | CG | MKE | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [9 empty] | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
Handeingabe,Handeingriff, manuell betätigte Geber (Feuermelder) | x | x | QB,QP | CH |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
Leistung (mechanisch,Wärme | x | x | QB,QP | CJ |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
Zeit | x | x | QB,QP | CK |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x | [14 empty] | x | x | [10 empty] | x
Füllstand,Niveau (auch von Trennschicht) | x | x | QB,QP, QR, QL | CL |  | x | x | x | x |  | x | x | [8 empty] | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | x | [6 empty] | x
Feuchte | x | x | QB,QP | CM |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
Druck | x | x | QB,QP, QR | CP | MKE | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x
Qualität Analysen, Stoffeigenschaften, nicht CD, CM, CV) | x | x | QB,QP | CQ | MKE | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
Strahlungsgrößen | x | x | QB,QP, QT | CR |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz (mechanisch), Beschleunigung | x | x | QB,QP | CS |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
Temperatur | x | x | QB,QP, QT | CT | MKE | x | x |  | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x
Zusammengesetzte Größen | x | x | QB,QP | CU |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
Viskosität | x | x | QB,QP, QR, QT | CV |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
Gewichtskraft, Masse (Waagen) | x | x | QB,QP | CW |  | x | x | x | x | x | x | x | [8 empty] | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  | x |  | x
Schwingung, Dehnung | x | x | QB,QP | CY |  | x | x | x | x |  | x | [9 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x | x |  |  | x | x | [10 empty] | x
E Technische Systeme |  | x: YR03; x: YW02; x: YW01; x: YA01 | YL07 | XP06 | YR03 | YW02 | YW01 | YA01 |  | YL07 | YS | YF | QE06 | QE03 | QE | [9 empty] | QE |  |  | YM01 | YF05 | [5 empty] | YD02 | YD | YS | YB03 |  |  | YF05
Batterien | x | x | -E | GR | BAZ | x |  | x | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | x | x
Blitzschutz | x | x | -F | GV | BZK | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [10 empty] | x | [9 empty] | x | x | x |  |  | x
Kabeltrassen | x | x | -A | GZ | KAB | x |  | x | x |  |  |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | x | [10 empty] | x | [9 empty] | x | x | x |  |  | x
Trafos | x | x | -T | GT | TFM | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | x | x
Hochspannungsanlagen für Energieverteilung | x | x | -Q,-W,-X, -Z | GH, GD, | A* | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | x | x |  |  | x
Hochspannungs-Eigenbedarfsanlagen | x | x | -Q,-W,-X, -Z | GH,GD | B* | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | x | x |  |  | x
Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Haauptverteilungen | x | x | -Q,-W,-X, -Z | GH, GQ, GE | C* | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | x | x |  |  | x
Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Unterverteilungen | x | x | -Q,-W,-X, -Z | GH, GP, GQ | D* | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | x | x |  |  | x
Gleich- und Notstromerzeugeranlagen und Verteilungen | x | x | -Q,-W,-X, -Z | GH,GS | E* | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | x | x |  |  | x
Gleich- und Notstromerzeugeranlagen und Verteilungen | x | x | -Q,-W,-X, -Z | GH,GS | E* | x | x | x | x |  |  | x | [8 empty] | x | x | x | [10 empty] | x |  | x | [7 empty] | x | x | x |  |  | x
Syteme |  | ERB: AKZ
HD Dampf | x | x: x; BN: LB; ERB: RA | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
MD Dampf | x | x: x; BN: LB; ERB: RB | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
ND Dampf | x | x: x; BN: LB; ERB: SD | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Speisewasser | x | x: x; BN: LA; ERB: RL | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Kondensat | x | x: x; BN: LC,LD; ERB: RM | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Kühlwasser | x | x: x; BN: PA,PB, PC, PD, PG, PH, PM; ERB: SS | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Weichwasser | x | x: x; BN: GA,GB, GC,GH; ERB: UA | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Dosierung | x | [20 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x | bar: x; ERB
Entwässerung | x | x: x; BN: LF; ERB: RU | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Brennstoff Gasförmig | x | BN: EK, EL
Brennstoff fest |  | x: x; BN: EA,EB, EC, EE,
Brennstoff flüssig | x | x: x; BN: EG, EH
Zündgas | x | x: x; BN: ER,HJ; ERB: PG | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Zündöl | x | x: x; BN: ER, HJ; ERB: PD | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Schmierol | x | x: x; BN: M*V; ERB: SC | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Amoniak |  | x: x; BN: QC; ERB: UD | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Druckluft | x | x: x; BN: QF; ERB: SL | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Brauchwasser | x | x: x; BN: GA; ERB: UJ | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Trinkwasser | x | x: x; BN: GK; ERB: UK | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Bekohlung |  | x: x; BN: EA,EB, EC, EE, HF; ERB: PC | [32 empty] | x |  |  |  |  | x
Verbrennungsluft | x | x: x; BN: HH; ERB: NG | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Rauchgas | x | x: x; BN: HN; ERB: NH | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Nassentaschung |  | x: x; BN: ET; ERB: UT | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Trockenentaschung |  | x: x; BN: ET, HP,HQ, HR; ERB: NQ | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x
Rauchgasreinigung |  | x: x; BN: ET, EU, HR,HS,HAT,HU | [11 empty] | x |  |  | x | x |  |  | x | x | x | x |  | x | [5 empty] | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x

## Datenblatt
Technische Bereiche |  |  | Sachgebiet + DCC
A
P
Q&P
S
Sachgebiete | Abfrage
A übergeordnetes Management | A
B übergeordnete Technologie
C Bauwesen (Hoch und Tiefbau)
E Elektrotechnik (einschl. Steuerungs-, Inform.-, Komm.technik)
M Maschinenbau (einschl. Prozesstechnik)
DCC
Betriebsanleitung, Beschreibung | DC01
Wartungsanleitung | DC00
Montageanleitung | DC00
Datenblatt | DA00
Schmiermittellisten | PD00
Einstellwerteliste | FQ01
Ersatzteillisten | PB00
Betriebsanleitung | DC01
Wartungsanleitung | DC00
Montageanleitung | DC00
Datenblatt | DA00
Schmiermittellisten | PD00
Einstellwerteliste | FQ01
Stromlaufpläne | FS01
Ansteuerung | FF00
CE Erklärung | QZ00
Herstellererklärungen | QZ00
elektrische Prüfprotokolle | WT10
Materialzeugnisse | QZ10
Druckproben | QZ10
Dichtheitsproben | QZ10
Werkstoffprüfungen | QZ10
Schweißverfahrensanweisungen | QA10
Schweißerzeugnisse | QZ10
Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | QZ10
Röntgenfilme | TZ02 |  | Checkbox
Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | WT10
TÜV Dokumente | DD02 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Berechnungen | QZ10 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Fertigungszeichnungen | TC00 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Konstruktionszeichnungen | TB00
Zusammenstellungszeichnungen | TC00 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Explosionszeichnungen | TB00 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Einzelteilzeichnungen | TB00 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Rohrpläne | MB30
Isometrien | TC11 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Montagezeichnungen | TC00 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Aufstellungspläne | LU01 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Anordnungspläne | LU01 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Stromlaufpläne | FS01 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Klemmenpläne | MA00
Fundamentpläne | LB30 |  | FALSE | FALSE | FALSE
RI Schemata | FB00 |  | FALSE | FALSE | FALSE
Übersichtsschema | FB00 |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
|  |  | FALSE | FALSE | FALSE
Technische Bereiche (Liste)
- - - - - - - - - - Maschinentechnik - - - - - - - - - -
Armaturen
Stellantrieb Kraft
Stellantrieb Magnet
Stellantrieb Motor
Schleusen, Abschließungen (Zellradschleusen)
Stellantrieb Kraft
Stellantrieb Magnet
Stellantrieb Motor
Wärmübertrager
Dreh- Fahr- Schwenk- Hubwerke
Kessel (Verbrennungseinrichtungen)
Zuteiler
Heizungen E
Kältemaschinen
Lüfter
Zerrkleinerungsmaschinen (Mühlen, Brecher)
Rührwerke
Turbinen
Verdichter
Pumpen
Filter
Brenner
Motoren
Verstell- und Spanneinrichtungen für nichtelektrische Größen
Brems-, Getriebe,Kupplungsaggregate, nichtelektrotechnische Umsetzer
Stationäre Bearbeitungsmashinen Behandlungsmaschinen
Prüf-, Überwachungseinrichtungen zur Anlagenerhaltung
Speichereinrichtungen (Behälter)
Schächte (nur für Montage, Instandhaltung)
Fundamente
Strahler, Injektoren, Ejektoren (Rußbläser)
Durchfluß-,Durchsatzbegrenzer, Drosselblenden (nicht Meßblenden)
Halterungen, Tragevorrichtungen, Gerüste, Rohrdurchführungen
Rohrleitungen, Kanäle, Rinnen
Schalldämpfer
Rauchgas- Katalysatormodule
Isolierungen, Umschließungen
Gehäuse
Läufer
Lager
Generatoraggregate
- - - - - - - - - - Leittechnische Einrichtungen - - - - - - - - - -
Strahlungsgrößen (Wärmestrahlung, Flammenüberwachung nicht CR, CQ)
Dichte
Elektrische Größen (Strom, Spannung, Leistung, Frequenz)
Durchfluss, Durchsatz (Messblenden)
Abstand, Länge, Stellung, Drehrichtung
Handeingabe,Handeingriff, manuell betätigte Geber (Feuermelder)
Leistung (mechanisch,Wärme)
Zeit
Füllstand,Niveau (auch von Trennschicht)
Feuchte
Druck
Qualität Analysen, Stoffeigenschaften (nicht CD, CM, CV)
Strahlungsgrößen
Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz (mechanisch), Beschleunigung
Temperatur
Zusammengesetzte Größen
Viskosität
Gewichtskraft, Masse (Waagen)
Schwingung, Dehnung
- - - - - - - - - - Elektrotechnische Systeme - - - - - - - - - -
Batterien
Blitzschutz
Kabeltrassen
Trafos
Hochspannungsanlagen für Energieverteilung
Hochspannungs-Eigenbedarfsanlagen
Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Hauptverteilungen
Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Unterverteilungen
Gleich- und Notstromerzeugeranlagen und Verteilungen
Gleich- und Notstromerzeugeranlagen und Verteilungen
- - - - - - - - - - Systeme - - - - - - - - - -
HD Dampf
MD Dampf
ND Dampf
Speisewasser
Kondensat
Kühlwasser
Weichwasser
Dosierung
Entwässerung
Brennstoff Gasförmig
Brennstoff fest
Brennstoff flüssig
Zündgas
Zündöl
Schmieröl
Amoniak
Druckluft
Brauchwasser
Trinkwasser
Bekohlung
Verbrennungsluft
Rauchgas
Nassentaschung
Trockenentaschung
Rauchgasreinigung
Technische Bereiche (Matrix) | SKL | Beschreibende Dokumentation | [6 empty] | Antrieb | [7 empty] | Qualität | [12 empty] | Zeichnungen
- - - - - - - - - - Maschinentechnik - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - Leittechnische Einrichtungen - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - Elektrotechnische Systeme - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - Systeme - - - - - - - - - -
Armaturen | ARM | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Dichtheitsproben | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | [8 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen
Stellantrieb Kraft | AKM | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen
Stellantrieb Magnet | AMG | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen
Stellantrieb Motor | EMS | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen
Schleusen, Abschließungen (Zellradschleusen) | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Dichtheitsproben | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [7 empty] | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen
Stellantrieb Kraft | AKM | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen
Stellantrieb Magnet | AMG | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen
Stellantrieb Motor | EMS | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen
Wärmübertrager | APP | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen | Fertigungszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Dreh- Fahr- Schwenk- Hubwerke | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Werkstoffprüfungen | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen | [5 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Kessel (Verbrennungseinrichtungen) | KFB | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Zuteiler | TBG | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Ersatzteillisten |  | Betriebsanleitung | Datenblatt | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  |  |  |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | [10 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Heizungen E | EHZ | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | TÜV Dokumente | Berechnungen | [9 empty] | Fertigungszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne
Kältemaschinen | UAK | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen | [5 empty] | Konstruktionszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Lüfter | PKV | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Ersatzteillisten |  | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | Konstruktionszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Zerrkleinerungsmaschinen (Mühlen, Brecher) | SZV | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Ersatzteillisten |  | Betriebsanleitung | Datenblatt | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  |  |  |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | TÜV Dokumente | Berechnungen | [5 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Rührwerke | MIR | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Ersatzteillisten |  | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | TÜV Dokumente | Berechnungen |  |  | Fertigungszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Turbinen | TUR | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen |  |  |  |  | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Verdichter | PVK | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [6 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Pumpen | PVK | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Ersatzteillisten |  | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen |  |  |  |  | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Filter | APP | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen
Brenner | BRN | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen | [7 empty] | Fertigungszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Motoren | EMO | [7 empty] | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | TÜV Dokumente | [10 empty] | Konstruktionszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Fundamentpläne
Verstell- und Spanneinrichtungen für nichtelektrische Größen | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | Berechnungen | [8 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Montagezeichnungen
Brems-, Getriebe,Kupplungsaggregate, nichtelektrotechnische Umsetzer | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen |  |  |  |  | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne
Stationäre Bearbeitungsmashinen Behandlungsmaschinen | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne | Übersichtsschema
Prüf-, Überwachungseinrichtungen zur Anlagenerhaltung | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Speichereinrichtungen (Behälter) | APP | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Ersatzteillisten | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | TÜV Dokumente | Berechnungen | [5 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Schächte (nur für Montage, Instandhaltung) | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | [12 empty] | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Berechnungen | [8 empty] | Fertigungszeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne | Übersichtsschema
Fundamente | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Datenblatt | [13 empty] | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Werkstoffprüfungen | Berechnungen | [9 empty] | Fertigungszeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne | Übersichtsschema
Strahler, Injektoren, Ejektoren (Rußbläser) | ERB | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Ersatzteillisten | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | TÜV Dokumente | Berechnungen | [5 empty] | Fertigungszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | RI Schemata | Übersichtsschema
Durchfluß-,Durchsatzbegrenzer, Drosselblenden (nicht Meßblenden) | MWA | Betriebsanleitung, Beschreibung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [11 empty] | CE Erklärung | Materialzeugnisse | Werkstoffprüfungen | Berechnungen | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Montagezeichnungen
Halterungen, Tragevorrichtungen, Gerüste, Rohrdurchführungen | HAB | Betriebsanleitung, Beschreibung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Berechnungen | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Montagezeichnungen | Fundamentpläne
Rohrleitungen, Kanäle, Rinnen | RKR | Betriebsanleitung, Beschreibung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [11 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | TÜV Dokumente | Berechnungen | [5 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Schalldämpfer | RTL | Betriebsanleitung, Beschreibung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [11 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Werkstoffprüfungen | Berechnungen | [8 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Rauchgas- Katalysatormodule | RKR | Betriebsanleitung, Beschreibung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [11 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Rohrpläne | Isometrien | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne | Übersichtsschema
Isolierungen, Umschließungen | DIS | Datenblatt | [14 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Berechnungen | [9 empty] | Montagezeichnungen
Gehäuse | MSZ | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | TÜV Dokumente | Berechnungen | [5 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Läufer | MSZ | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | TÜV Dokumente | Berechnungen | [5 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne
Lager | MSZ | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | TÜV Dokumente | Berechnungen | [5 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne
Generatoraggregate | GNT | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Ersatzteillisten |  | Betriebsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne
Strahlungsgrößen (Wärmestrahlung, Flammenüberwachung nicht CR, CQ) | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Montagezeichnungen | Übersichtsschema
Dichte | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Montagezeichnungen | Übersichtsschema
Elektrische Größen (Strom, Spannung, Leistung, Frequenz) | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | [10 empty] | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Montagezeichnungen | Übersichtsschema
Durchfluss, Durchsatz (Messblenden) | ESV | Betriebsanleitung, Beschreibung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [11 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Werkstoffprüfungen | TÜV Dokumente | Berechnungen | [7 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Abstand, Länge, Stellung, Drehrichtung | MKE | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Berechnungen | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Handeingabe,Handeingriff, manuell betätigte Geber (Feuermelder) | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Leistung (mechanisch,Wärme) | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Zeit | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | [11 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Füllstand,Niveau (auch von Trennschicht) | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [9 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Druckproben | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente |  | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Isometrien | Montagezeichnungen | Übersichtsschema
Feuchte | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Druck | MKE | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen
Qualität Analysen, Stoffeigenschaften (nicht CD, CM, CV) | MKE | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Strahlungsgrößen | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Geschwindigkeit, Drehzahl, Frequenz (mechanisch), Beschleunigung | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | [9 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Temperatur | MKE | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [11 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Werkstoffprüfungen | TÜV Dokumente | Berechnungen | [7 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen
Zusammengesetzte Größen | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | Berechnungen | [8 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Viskosität | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | Berechnungen | [8 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Gewichtskraft, Masse (Waagen) | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Schmiermittellisten | Einstellwerteliste | Ersatzteillisten | [8 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | Dichtheitsproben | Werkstoffprüfungen | Schweißverfahrensanweisungen | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | TÜV Dokumente | Berechnungen |  | Fertigungszeichnungen | Konstruktionszeichnungen | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Einzelteilzeichnungen | Montagezeichnungen | Aufstellungspläne | Fundamentpläne | Übersichtsschema
Schwingung, Dehnung | --- | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | Materialzeugnisse | TÜV Dokumente | Berechnungen | [8 empty] | Zusammenstellungszeichnungen | Explosionszeichnungen | Übersichtsschema
Batterien | BAZ | Betriebsanleitung, Beschreibung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten |  |  |  | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne
Blitzschutz | BZK | Betriebsanleitung, Beschreibung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  |  |  | Betriebsanleitung | Montageanleitung | [6 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | Übersichtsschema
Kabeltrassen | KAB | Betriebsanleitung, Beschreibung | Montageanleitung | Datenblatt |  |  |  |  | Betriebsanleitung | Montageanleitung | [6 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | Übersichtsschema
Trafos | TFM | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten |  |  |  | Betriebsanleitung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Einstellwerteliste | Stromlaufpläne | Ansteuerung |  | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne
Hochspannungsanlagen für Energieverteilung | A* | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | Übersichtsschema
Hochspannungs-Eigenbedarfsanlagen | B* | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | Übersichtsschema
Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Hauptverteilungen | C* | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | Übersichtsschema
Niederspannungs-Eigenbedarfsanlagen Unterverteilungen | D* | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | Übersichtsschema
Gleich- und Notstromerzeugeranlagen und Verteilungen | E* | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | Übersichtsschema
Gleich- und Notstromerzeugeranlagen und Verteilungen | E* | Betriebsanleitung, Beschreibung | Wartungsanleitung | Montageanleitung | Datenblatt | Ersatzteillisten | [10 empty] | CE Erklärung | Herstellererklärungen | elektrische Prüfprotokolle | Berechnungen | [9 empty] | Konstruktionszeichnungen | Anordnungspläne | Stromlaufpläne | Klemmenpläne | Übersichtsschema
HD Dampf | RA | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
MD Dampf | RB | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
ND Dampf | SD | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Speisewasser | RL | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Kondensat | RM | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Kühlwasser | SS | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Weichwasser | UA | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Dosierung | UH | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Entwässerung | RU | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Brennstoff Gasförmig | ---
Brennstoff fest | ---
Brennstoff flüssig | ---
Zündgas | PG | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Zündöl | PD | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Schmieröl | SC | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Amoniak | UD | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Druckluft | SL | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Brauchwasser | UJ | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Trinkwasser | UK | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Bekohlung | PC | [28 empty] | Aufstellungspläne | RI Schemata
Verbrennungsluft | NG | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Rauchgas | NH | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Nassentaschung | UT | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Trockenentaschung | NQ | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema
Rauchgasreinigung | --- | [15 empty] | Herstellererklärungen | Druckproben | Dichtheitsproben | Schweißerzeugnisse | Schweißzusatzwerkstoffzeugnisse | Röntgenfilme | Prüfzeugnisse Zerst.-freie Werkstoffprüf. | Berechnungen | [5 empty] | Rohrpläne | Isometrien | Aufstellungspläne | RI Schemata | Übersichtsschema